## 設1面
設計内容説明書【共同住宅等（選択無）用】 | [29 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [8 empty] | 株式会社 Ｊ建築検査センター
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 | 基礎等 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  | 基礎 |  |  | 建築基準法の規定による
| １-２ |  | 等級 |  |  | 認証 |  |  |  |  | 許容応力度計算による
| 耐震等級 |  |  | 3 | [6 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| （損傷防止） |  |  | 2 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  |  |  | 横架材 |  |  | 許容応力度計算による
| TRUE | 選択しない | [8 empty] | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| １－３ |  | FALSE | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| その他 |  | 免震
[8 empty] | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [7 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入） | [20 empty] | .
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の |  | ・許容支持力等 | [17 empty] | 調査書
|  |  |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  |  | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡]
| TRUE | 選択しない | [8 empty] | 杭 |  | [ |  |  | kN/本]
| １－５ |  | 等級
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  | 及びその設定 |  | ・地盤調査方法等
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  | 方法 |  |  |  | （ | スクリューウエイト貫入試験 | [12 empty] | ）
| TRUE | 選択しない
| １－６地盤又は |  | 設計 | [7 empty] | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [6 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  |  | 直接基礎 | [14 empty] | ） |  | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | ）
| １－７基礎の構 | [8 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | べた基礎等 | [7 empty] | ） | [6 empty] | スクリューウエイト貫入試験 | 標準貫入試験 | 平板載荷試験 | 動的コーン貫入試験 | ポータブルコーン貫入試験 | オランダ式二重管コーン貫入試験 | レイリー波探査 | 表面波探査法 | 近隣データによる
| 造方法及び形 | [9 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [8 empty] | ）
| 式等 | [9 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  |  | 杭長 |  | [ |  |  | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 | [5 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 | [5 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[6 empty] | 認証 | [5 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
[8 empty] | 処理 |  |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[11 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [6 empty] | 仕上表
[7 empty] | 室の防水 | [6 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | JIS A 4416に規定する浴室ユニット
[11 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外） |  |  |  |  | 矩計図
[12 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。
Note on V53: 壁＜仕上＞、床＜下地・仕上＞を記入して下さい 記入例 壁：ビニールクロス 床：構造用合板（特類）フローリング 耐水合板（普通合板１類、構造用合板特類又は１類）
Note on AH62: どこかに小屋裏があれば有にチェックをして下さい
この書式は、共同住宅（木造用）の必須項目のみを
取得する場合の書式です。
等級1で事前に入力していますので、等級1以外を
取る場合には変更をして下さい。
選択項目を選択する場合や、S造・RC造の場合には
お問合せ下さい。

## 設2面
設計内容説明書【共同住宅等（選択無）用】 | [25 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [13 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [13 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | 対象区域外）
[6 empty] | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [13 empty] | 仕上表
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[7 empty] | 専用 | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [13 empty] | 平面図
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [13 empty] | 平面図
[7 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）
| 断熱等性能 |  |  | 5 |  | 基準 |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号）
| 等級 |  |  | 4 |  | 特認 |  |  |  | 国土交通大臣が認める方法
| （ | ）地域 |  | 3 |  | 型式 | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）又は国土交通大臣が認める方法 | 外皮平均 熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [13 empty] | 仕上表
|  |  |  | 2 |  | 認証 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [8 empty] | 計算書
| FALSE |  |  | 1 | [6 empty] | UA値の値を評価書に記載する | [6 empty] | ※１
[8 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
[9 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[11 empty] | ηAC値の値を評価書に記載する | [6 empty] | ※２
[7 empty] | 住宅仕様基準（告示２６６号） | 適用条件 | 開口部比率 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | 仕上表
[8 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  | 熱貫流率の基準の適合 | [13 empty] | 計算書
断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[8 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
[10 empty] | 区分（い） |  |  | 区分（ろ） |  |  | 区分（は） |  |  |  | 区分（に）
緩和措置有り
[11 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | 窓の日射（４％緩和）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| 結露防止対策 | [5 empty] | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  |  | 仕上表
[8 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  |  | 矩計図
[8 empty] | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ）
[10 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | 一次エネルギー消費量計算 | [13 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  | 6 |  | 基準 |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号） | [13 empty] | 計算書
| 消費量等級 |  |  | 5 |  | 特認 | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 |  |  | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に
| （ | ）地域 |  | 4 |  | 型式 |  |  |  | 記載する |  | ※３
|  |  |  | 1 |  | 認証 | 空調設備 |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[10 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 換気設備 |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | ）
[7 empty] | 照明設備 |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | ）
[7 empty] | 給湯設備 |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | ）
[10 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 昇降機 |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[7 empty] | エネルギー利用効率化設備 |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
※1：等級5の場合のみ明示することができる。（地域区分の8地域を除く。） ※2：等級5の場合のみ明示することができる。（地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）
※3：等級6の場合のみ明示することができる。

## 設３面
設計内容説明書【共同住宅等（選択無）用】 | [27 empty] | （第三面）
※印の欄は設計者が記入のこと
| 性能表示事項 |  | 等級 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内
| ※ |  | ※ |  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 容確認
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ |  | 1 | 共用配管 |  | コンクリート内 |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 維持管理 |  |  |  |  | 埋込み配管 |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| 対策等級 |  | 3 2 1 |  |  |  |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □
| （共用配管） | [6 empty] | ・ | ガス管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
| □ | 該当なし |  | 地中埋設 |  | 地中埋設管上 |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
|  |  |  | 管 |  | のｺﾝｸﾘｰﾄ打 |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[6 empty] | 設 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □
[8 empty] | ・ | ガス管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[8 empty] | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれら
れいている地域
|  |  |  | 共用排水 |  | 排水管の清掃 |  | ・ | 共用立管 | [14 empty] | □ | 配置図 | □ | 適
|  |  |  | 管 |  | 措置、掃除口 |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [5 empty] | 点検措置 |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
[6 empty] | の点検措置 |  | （ |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 矩計図
[8 empty] | （ |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
[8 empty] | （ |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
[8 empty] | ・ | 横主管
[8 empty] | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 |  |  |  |  | 点検措置
[8 empty] | （ |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[8 empty] | （ |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[8 empty] | （ |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | 排水管の |  | 排水管等の |  | □ | 平滑である |  |  | （仕様等： | [10 empty] | ） | □ | 仕様書 | □ | 適
|  |  |  | 性状等 |  | 内面 |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | （継ぎ手及 |  | 設置状態 |  | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  |  |  | びヘッダ |  |  |  |  | 措置 | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ーを含む） |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 配管点検 |  | 排水管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | 口 |  | 配管の接合部 |  |  |  |  | 点検措置 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  |  |  |  | □ | 設備図 | □ | 不適
[6 empty] | 給水管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
[6 empty] | 配管の接合部 |  |  |  |  | 点検措置 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[6 empty] | 及びバルブ |  | ・ | バルブの位置 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | 点検措置 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[6 empty] | 給湯管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 配管の接合部 |  |  |  |  | 点検措置 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[6 empty] | 及びバルブ |  | ・ | バルブの位置 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | 点検措置 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[6 empty] | ガス管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 配管の接合部 |  |  |  |  | 点検措置 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[6 empty] | 及びバルブ |  | ・ | バルブの位置 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | 点検措置 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | 横主管の |  | 排水管 |  | □ | 建物直下になし | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | ピット内等 |  |  |  | □ | ピット内又は床下設置 |  |  |  |  | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ） | □ | 矩計図 | □ | 不適
|  |  |  | の措置 |  | 給水管 |  | □ | 建物直下になし | [14 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | □ | ピット内又は床下設置 |  |  |  |  | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ） | □
[6 empty] | 給湯管 |  | □ | 建物直下になし
|  |  |  | □ | 該当 |  |  | □ | ピット内又は床下設置 |  |  |  |  | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | なし | ガス管 |  | □ | 建物直下になし
[8 empty] | □ | ピット内又は床下設置 |  |  |  |  | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | 配管補修 |  | 排水管 |  | □ | 露出 | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ） |  |  | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | の措置 |  |  |  | □ | ＰＳ内 | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [7 empty] | ） |  |  |  | □ | 設備図 | □ | 不適
[6 empty] | 給水管 |  | □ | 露出 | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ） |  |  | □
[8 empty] | □ | ＰＳ内 | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [7 empty] | ）
[6 empty] | 給湯管 |  | □ | 露出 | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ）
[8 empty] | □ | ＰＳ内 | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [7 empty] | ）
[6 empty] | ガス管 |  | □ | 建物直下になし
[8 empty] | □ | ピット内又は床下設置 |  |  |  |  | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－３ |  | 1 | 共用 |  | コンクリート内 |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 更新対策 |  |  | 排水管 |  | 埋込み配管 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
| （共用排水管） |  | 3 2 1 | [20 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  | 地中埋設管上 |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[6 empty] | のｺﾝｸﾘｰﾄ打 |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれら | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[6 empty] | 設 |  |  | れいている地域 | [14 empty] | □
[6 empty] | 横主管の設置 |  | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保されたピット、床下空間（天井内等）内又はﾋﾟﾛﾃｨ等の共用部分に横主管設置 | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | 位置 | [17 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[8 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（共用部分より仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [14 empty] | □ | 設備図
□
[6 empty] | 共用排水管 |  | □ | 共用排水管は専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は専用部に立ち入らないで更新が行える開口を持つパイプスペース内に設置（共用部分より仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
[6 empty] | の設置位置 | [17 empty] | □ | 設備図 | □ | 不適
□
□
[6 empty] | 更新工事 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート貫通部のはつり工事を軽減する措置 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
[6 empty] | 軽減措置 | [17 empty] | □ | 設備図 | □ | 不適
[7 empty] | ・ | □ | 共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置することができる空間、スリーブ等を設ける | [14 empty] | □
増設更新
[6 empty] | 対応措置 |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[8 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保
|  |  |  | 共用排水 |  | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分 | [14 empty] | ■ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | 立管の |  | 立管の位置 |  | □ | 共用廊下に面しない外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 | [14 empty] | ■ | 設備図 | □ | 不適
|  |  |  | 位置 |  |  |  | □ | バルコニー | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 該当無し |  |  | □ | 住戸専用部
[8 empty] | □ | その他
Note on N81: 等級1の場合でも、『共用排水立管の位置』の 記入が必要です